## Test1
Validation - VDI 6020 |  |  |  |  | Validation - VDI 6007 Program 1 | [6 empty] | Validation - VDI 6020 |  |  |  |  | Validation - VDI 6007 Program 1
Temperatura dell'aria interna |  |  |  |  | Temperatura dell'aria interna |  |  |  | Temperatura operativa interna |  |  | Flusso termico richiesto [W] |  |  |  |  | Flusso termico richiesto [W]
Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60 |  | Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60 | Day 1 | Day 10 | Day 60 | Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60 |  | Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60
1 | 22 | 37.5 | 50 |  | 1 | 22 | 37.7 | 49.9 | 22 | 37.7 | 49.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 22 | 37.4 | 49.9 |  | 2 | 22 | 37.6 | 49.8 | 22 | 37.6 | 49.8 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
3 | 22 | 37.3 | 49.8 |  | 3 | 22 | 37.5 | 49.7 | 22 | 37.6 | 49.7 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0
4 | 22 | 37.3 | 49.7 |  | 4 | 22 | 37.5 | 49.6 | 22 | 37.5 | 49.6 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0
5 | 22 | 37.2 | 49.5 |  | 5 | 22 | 37.4 | 49.4 | 22 | 37.4 | 49.5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0
6 | 22 | 37.1 | 49.4 |  | 6 | 22 | 37.3 | 49.3 | 22 | 37.4 | 49.4 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0
7 | 27.9 | 43 | 55.3 |  | 7 | 27.7 | 43 | 54.9 | 25.2 | 40.5 | 52.5 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0
8 | 28.2 | 43.2 | 55.4 |  | 8 | 27.9 | 43.2 | 55.1 | 25.4 | 40.7 | 52.6 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0
9 | 28.4 | 43.4 | 55.5 |  | 9 | 28.1 | 43.3 | 55.2 | 25.6 | 40.8 | 52.7 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0
10 | 28.7 | 43.5 | 55.7 |  | 10 | 28.4 | 43.5 | 55.3 | 25.8 | 41 | 52.8 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0
11 | 28.9 | 43.7 | 55.8 |  | 11 | 28.6 | 43.6 | 55.4 | 26 | 41.1 | 52.9 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0 | 0
12 | 29.1 | 43.9 | 55.9 |  | 12 | 28.8 | 43.8 | 55.5 | 26.3 | 41.3 | 53 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0
13 | 29.4 | 44 | 56 |  | 13 | 29 | 43.9 | 55.6 | 26.5 | 41.4 | 53.1 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0
14 | 29.6 | 44.2 | 56.2 |  | 14 | 29.2 | 44.1 | 55.7 | 26.7 | 41.6 | 53.3 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0
15 | 29.8 | 44.4 | 56.3 |  | 15 | 29.4 | 44.3 | 55.8 | 26.9 | 41.7 | 53.4 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0
16 | 30 | 44.5 | 56.4 |  | 16 | 29.6 | 44.4 | 55.9 | 27.1 | 41.9 | 53.5 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0
17 | 30.2 | 44.7 | 56.5 |  | 17 | 29.8 | 44.6 | 56.1 | 27.3 | 42 | 53.6 | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0
18 | 30.4 | 44.8 | 56.6 |  | 18 | 30 | 44.7 | 56.2 | 27.5 | 42.2 | 53.7 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0
19 | 24.7 | 39 | 50.8 |  | 19 | 24.5 | 39.1 | 50.6 | 24.5 | 39.2 | 50.6 | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 0
20 | 24.7 | 38.9 | 50.6 |  | 20 | 24.5 | 39.1 | 50.4 | 24.5 | 39.1 | 50.5 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0
21 | 24.6 | 38.9 | 50.5 |  | 21 | 24.5 | 39 | 50.3 | 24.5 | 39 | 50.4 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0
22 | 24.6 | 38.8 | 50.4 |  | 22 | 24.5 | 38.9 | 50.2 | 24.5 | 39 | 50.3 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 0 | 0 | 0
23 | 24.6 | 38.7 | 50.3 |  | 23 | 24.5 | 38.9 | 50.1 | 24.5 | 38.9 | 50.2 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 0 | 0 | 0
24 | 24.5 | 38.6 | 50.1 |  | 24 | 24.5 | 38.8 | 50 | 24.5 | 38.8 | 50.1 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 0 | 0 | 0
Carichi interni [W] | [7 empty] | Temperatura dell'aria esterna [°C] |  |  | Radiazione su finestra a sud [W/m2]
Ora | Persone | Persone - conv | Elettrodom | Elettrodom - conv | Tot Conv | Tot Rad |  | Ora | Temp |  | Ora | I_tot | I_diff | I_dir | I_dir_shaded | I_diff_shaded
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 22 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 22 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 22 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 22 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 22 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 0 |  | 7 | 22 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 0 |  | 8 | 22 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 0 |  | 9 | 22 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 0 |  | 10 | 22 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 0 |  | 11 | 22 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 0 |  | 12 | 22 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 0 |  | 13 | 22 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 0 |  | 14 | 22 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 0 |  | 15 | 22 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 0 |  | 16 | 22 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 0 |  | 17 | 22 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 0 |  | 18 | 22 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 22 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 22 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 22 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 22 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 22 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 22 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Temperatura operativa
[5 empty] | Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60
[5 empty] | 1 |  | 37.7 | 49.9
[5 empty] | 2 |  | 37.6 | 49.8
[5 empty] | 3 |  | 37.6 | 49.7
[5 empty] | 4 |  | 37.5 | 49.6
[5 empty] | 5 |  | 37.4 | 49.5
[5 empty] | 6 |  | 37.4 | 49.4
[5 empty] | 7 |  | 40.5 | 52.5
[5 empty] | 8 |  | 40.7 | 52.6
[5 empty] | 9 |  | 40.8 | 52.7
[5 empty] | 10 |  | 41 | 52.8
[5 empty] | 11 |  | 41.1 | 52.9
[5 empty] | 12 |  | 41.3 | 53
[5 empty] | 13 |  | 41.4 | 53.1
[5 empty] | 14 |  | 41.6 | 53.3
[5 empty] | 15 |  | 41.7 | 53.4
[5 empty] | 16 |  | 41.9 | 53.5
[5 empty] | 17 |  | 42 | 53.6
[5 empty] | 18 |  | 42.2 | 53.7
[5 empty] | 19 |  | 39.2 | 50.6
[5 empty] | 20 |  | 39.1 | 50.5
[5 empty] | 21 |  | 39 | 50.4
[5 empty] | 22 |  | 39 | 50.3
[5 empty] | 23 |  | 38.9 | 50.2
[5 empty] | 24 |  | 38.8 | 50.1

## Test2
Validation - VDI 6020 |  |  |  |  | Validation - VDI 6007 Program 1 | [6 empty] | Validation - VDI 6020 |  |  |  |  | Validation - VDI 6007 Program 1
Temperatura dell'aria interna |  |  |  |  | Temperatura dell'aria interna |  |  |  | Temperatura operativa interna |  |  | Flusso termico richiesto [W] |  |  |  |  | Flusso termico richiesto [W]
Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60 |  | Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60 | Day 1 | Day 10 | Day 60 | Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60 |  | Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60
1 | 22 | 37.3 | 49.7 |  | 1 | 22 | 37.7 | 50 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 22 | 37.2 | 49.6 |  | 2 | 22 | 37.7 | 49.9 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
3 | 22 | 37.1 | 49.5 |  | 3 | 22 | 37.6 | 49.8 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0
4 | 22 | 37.1 | 49.4 |  | 4 | 22 | 37.5 | 49.7 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0
5 | 22 | 37 | 49.3 |  | 5 | 22 | 37.5 | 49.6 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0
6 | 22 | 36.9 | 49.2 |  | 6 | 22 | 37.4 | 49.5 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0
7 | 22.8 | 37.7 | 49.9 |  | 7 | 22.6 | 38 | 50 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0
8 | 23.1 | 37.9 | 50 |  | 8 | 22.9 | 38.2 | 50.1 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0
9 | 23.3 | 38.1 | 50.1 |  | 9 | 23.1 | 38.3 | 50.2 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0
10 | 23.5 | 38.2 | 50.3 |  | 10 | 23.3 | 38.5 | 50.3 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0
11 | 23.7 | 38.4 | 50.4 |  | 11 | 23.5 | 38.6 | 50.5 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0 | 0
12 | 24 | 38.6 | 50.5 |  | 12 | 23.7 | 38.8 | 50.6 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0
13 | 24.2 | 38.7 | 50.6 |  | 13 | 23.9 | 38.9 | 50.7 |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0
14 | 24.4 | 38.9 | 50.7 |  | 14 | 24.1 | 39.1 | 50.8 |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0
15 | 24.6 | 39 | 50.8 |  | 15 | 24.3 | 39.2 | 50.9 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0
16 | 24.8 | 39.2 | 50.9 |  | 16 | 24.6 | 39.4 | 51 |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0
17 | 25 | 39.3 | 51 |  | 17 | 24.8 | 39.5 | 51.1 |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0
18 | 25.2 | 39.5 | 51.2 |  | 18 | 25 | 39.7 | 51.2 |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0
19 | 24.6 | 38.8 | 50.4 |  | 19 | 24.5 | 39.2 | 50.7 |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 0
20 | 24.5 | 38.7 | 50.3 |  | 20 | 24.5 | 39.1 | 50.6 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0
21 | 24.5 | 38.6 | 50.2 |  | 21 | 24.5 | 39.1 | 50.4 |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0
22 | 24.5 | 38.5 | 50 |  | 22 | 24.5 | 39 | 50.3 |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 0 | 0 | 0
23 | 24.5 | 38.5 | 49.9 |  | 23 | 24.5 | 38.9 | 50.2 |  |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 0 | 0 | 0
24 | 24.4 | 38.4 | 49.8 |  | 24 | 24.5 | 38.9 | 50.1 |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 0 | 0 | 0
Carichi interni [W] | [7 empty] | Temperatura dell'aria esterna [°C] |  |  | Radiazione su finestra a sud [W/m2]
Ora | Persone | Persone - conv | Elettrodom | Elettrodom - conv | Tot Conv | Tot Rad |  | Ora | Temp |  | Ora | I_tot | I_diff | I_dir | I_dir_shaded | I_diff_shaded
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 22 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 22 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 22 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 22 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 22 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 7 | 22 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 8 | 22 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 9 | 22 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 10 | 22 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 11 | 22 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 12 | 22 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 13 | 22 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 14 | 22 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 15 | 22 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 16 | 22 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 17 | 22 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 18 | 22 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 22 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 22 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 22 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 22 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 22 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 22 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Test3
Validation - VDI 6020 |  |  |  |  | Validation - VDI 6007 Program 1 | [6 empty] | Validation - VDI 6020 |  |  |  |  | Validation - VDI 6007 Program 1
Temperatura dell'aria interna |  |  |  |  | Temperatura dell'aria interna |  |  |  | Temperatura operativa interna |  |  | Flusso termico richiesto [W] |  |  |  |  | Flusso termico richiesto [W]
Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60 |  | Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60 | Day 1 | Day 10 | Day 60 | Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60 |  | Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60
1 | 22 | 44 | 49.6 |  | 1 | 22 | 43.7 | 48.7 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 22 | 43.7 | 49.3 |  | 2 | 22 | 43.5 | 48.5 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
3 | 22 | 43.5 | 48.9 |  | 3 | 22 | 43.4 | 48.3 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0
4 | 22 | 43.2 | 48.7 |  | 4 | 22 | 43.2 | 48.1 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0
5 | 22 | 43 | 48.4 |  | 5 | 22 | 43 | 47.9 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0
6 | 22 | 42.7 | 48.1 |  | 6 | 22 | 42.9 | 47.7 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0
7 | 28.1 | 48.7 | 54 |  | 7 | 30.2 | 50.9 | 55.7 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0
8 | 28.9 | 49.2 | 54.5 |  | 8 | 30.8 | 51.3 | 56 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0
9 | 29.6 | 49.7 | 55 |  | 9 | 31.2 | 51.6 | 56.3 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0
10 | 30.2 | 50.2 | 55.4 |  | 10 | 31.6 | 51.8 | 56.5 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0
11 | 30.8 | 50.6 | 55.8 |  | 11 | 32 | 52.1 | 56.7 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0 | 0
12 | 31.4 | 51 | 56.1 |  | 12 | 32.4 | 52.3 | 56.9 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0
13 | 32 | 51.4 | 56.5 |  | 13 | 32.8 | 52.5 | 57.1 |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0
14 | 32.5 | 51.7 | 56.8 |  | 14 | 33.2 | 52.8 | 57.3 |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0
15 | 33 | 52.1 | 57.1 |  | 15 | 33.6 | 53 | 57.5 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0
16 | 33.5 | 52.4 | 57.4 |  | 16 | 34 | 53.3 | 57.7 |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0
17 | 34 | 52.7 | 57.7 |  | 17 | 34.3 | 53.5 | 57.9 |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0
18 | 34.4 | 53 | 58 |  | 18 | 34.7 | 53.7 | 58.1 |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0
19 | 28.7 | 47.2 | 52.1 |  | 19 | 26.9 | 45.8 | 50.1 |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 0
20 | 28.4 | 46.7 | 51.6 |  | 20 | 26.7 | 45.4 | 49.8 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0
21 | 28.1 | 46.3 | 51.1 |  | 21 | 26.7 | 45.3 | 49.5 |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0
22 | 27.9 | 45.9 | 50.7 |  | 22 | 26.6 | 45.1 | 49.3 |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 0 | 0 | 0
23 | 27.6 | 45.5 | 50.3 |  | 23 | 26.6 | 44.9 | 49.1 |  |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 0 | 0 | 0
24 | 27.4 | 45.2 | 49.9 |  | 24 | 26.6 | 44.7 | 48.9 |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 0 | 0 | 0
Carichi interni [W] | [7 empty] | Temperatura dell'aria esterna [°C] |  |  | Radiazione su finestra a sud [W/m2]
Ora | Persone | Persone - conv | Elettrodom | Elettrodom - conv | Tot Conv | Tot Rad |  | Ora | Temp |  | Ora | I_tot | I_diff | I_dir | I_dir_shaded | I_diff_shaded
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 22 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 22 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 22 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 22 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 22 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 0 |  | 7 | 22 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 0 |  | 8 | 22 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 0 |  | 9 | 22 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 0 |  | 10 | 22 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 0 |  | 11 | 22 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 0 |  | 12 | 22 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 0 |  | 13 | 22 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 0 |  | 14 | 22 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 0 |  | 15 | 22 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 0 |  | 16 | 22 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 0 |  | 17 | 22 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 0 |  | 18 | 22 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 22 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 22 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 22 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 22 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 22 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 22 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Test4
Validation - VDI 6020 |  |  |  |  | Validation - VDI 6007 Program 1 | [6 empty] | Validation - VDI 6020 |  |  |  |  | Validation - VDI 6007 Program 1
Temperatura dell'aria interna |  |  |  |  | Temperatura dell'aria interna |  |  |  | Temperatura operativa interna |  |  | Flusso termico richiesto [W] |  |  |  |  | Flusso termico richiesto [W]
Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60 |  | Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60 | Day 1 | Day 10 | Day 60 | Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60 |  | Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60
1 | 22 | 43.6 | 49.2 |  | 1 | 22 | 43.8 | 48.8 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 22 | 43.4 | 48.9 |  | 2 | 22 | 43.6 | 48.6 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
3 | 22 | 43.1 | 48.6 |  | 3 | 22 | 43.5 | 48.4 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0
4 | 22 | 42.9 | 48.3 |  | 4 | 22 | 43.3 | 48.2 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0
5 | 22 | 42.7 | 48.1 |  | 5 | 22 | 43.1 | 48 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0
6 | 22 | 42.5 | 47.8 |  | 6 | 22 | 43 | 47.8 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0
7 | 23.7 | 44 | 49.3 |  | 7 | 25.1 | 45.9 | 50.7 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0
8 | 24.4 | 44.5 | 49.8 |  | 8 | 25.7 | 46.3 | 51.1 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0
9 | 25 | 45 | 50.2 |  | 9 | 26.1 | 46.6 | 51.3 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0
10 | 25.6 | 45.4 | 50.5 |  | 10 | 26.5 | 46.8 | 51.5 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0
11 | 26.2 | 45.7 | 50.9 |  | 11 | 26.9 | 47.1 | 51.7 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0 | 0
12 | 26.7 | 46.1 | 51.2 |  | 12 | 27.3 | 47.3 | 51.9 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0
13 | 27.2 | 46.4 | 51.5 |  | 13 | 27.7 | 47.6 | 52.1 |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0
14 | 27.7 | 46.8 | 51.8 |  | 14 | 28.1 | 47.8 | 52.4 |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0
15 | 28.2 | 47.1 | 52.1 |  | 15 | 28.5 | 48.1 | 52.6 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0
16 | 28.6 | 47.4 | 52.4 |  | 16 | 28.9 | 48.3 | 52.8 |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0
17 | 29.1 | 47.7 | 52.6 |  | 17 | 29.3 | 48.5 | 53 |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0
18 | 29.5 | 48 | 52.9 |  | 18 | 29.7 | 48.8 | 53.2 |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0
19 | 28.2 | 46.5 | 51.4 |  | 19 | 26.9 | 45.9 | 50.2 |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 0
20 | 27.9 | 46.1 | 50.9 |  | 20 | 26.7 | 45.6 | 49.9 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0
21 | 27.7 | 45.7 | 50.5 |  | 21 | 26.7 | 45.4 | 49.7 |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0
22 | 27.5 | 45.4 | 50.1 |  | 22 | 26.7 | 45.2 | 49.5 |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 0 | 0 | 0
23 | 27.3 | 45.1 | 49.8 |  | 23 | 26.6 | 45 | 49.2 |  |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 0 | 0 | 0
24 | 27.1 | 44.8 | 49.5 |  | 24 | 26.6 | 44.8 | 49 |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 0 | 0 | 0
Carichi interni [W] | [7 empty] | Temperatura dell'aria esterna [°C] |  |  | Radiazione su finestra a sud [W/m2]
Ora | Persone | Persone - conv | Elettrodom | Elettrodom - conv | Tot Conv | Tot Rad |  | Ora | Temp |  | Ora | I_tot | I_diff | I_dir | I_dir_shaded | I_diff_shaded
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 22 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 22 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 22 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 22 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 22 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 7 | 22 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 8 | 22 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 9 | 22 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 10 | 22 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 11 | 22 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 12 | 22 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 13 | 22 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 14 | 22 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 15 | 22 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 16 | 22 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 17 | 22 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 18 | 22 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 22 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 22 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 22 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 22 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 22 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 22 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Test5
Validation - VDI 6020 |  |  |  |  | Validation - VDI 6007 Program 1 | [6 empty] | Validation - VDI 6020 |  |  |  |  | Validation - VDI 6007 Program 1
Temperatura dell'aria interna [°C] |  |  |  |  | Temperatura dell'aria interna |  |  |  | Temperatura operativa interna |  |  | Flusso termico richiesto [W] |  |  |  |  | Flusso termico richiesto [W]
Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60 |  | Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60 | Day 1 | Day 10 | Day 60 | Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60 |  | Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60
1 | 21.9 | 34.4 | 44.6 |  | 1 | 22 | 34.9 | 44.9 | 22 | 34.9 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 21.8 | 34.3 | 44.4 |  | 2 | 22 | 34.8 | 44.8 | 22 | 34.8 | 44.9 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
3 | 21.8 | 34.2 | 44.3 |  | 3 | 21.9 | 34.7 | 44.7 | 21.9 | 34.7 | 44.7 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0
4 | 21.7 | 34.1 | 44.2 |  | 4 | 21.9 | 34.6 | 44.6 | 21.9 | 34.7 | 44.6 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0
5 | 21.9 | 34.2 | 44.2 |  | 5 | 22 | 34.7 | 44.6 | 22 | 34.7 | 44.6 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0
6 | 22.1 | 34.4 | 44.4 |  | 6 | 22.2 | 34.8 | 44.6 | 22.1 | 34.8 | 44.6 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0
7 | 22.4 | 34.6 | 44.6 |  | 7 | 22.4 | 34.9 | 44.8 | 22.3 | 34.9 | 44.7 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0
8 | 24.7 | 36.9 | 46.8 |  | 8 | 24.4 | 36.9 | 46.7 | 23.5 | 36.1 | 45.9 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0
9 | 24.4 | 36.5 | 46.4 |  | 9 | 24.1 | 36.6 | 46.3 | 23.4 | 35.9 | 45.6 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0
10 | 24.8 | 36.8 | 46.7 |  | 10 | 24.4 | 36.8 | 46.5 | 23.6 | 36.1 | 45.8 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0
11 | 25.1 | 37.1 | 46.9 |  | 11 | 24.7 | 37 | 46.7 | 23.9 | 36.3 | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0 | 0
12 | 25.3 | 37.3 | 47.1 |  | 12 | 24.9 | 37.2 | 46.8 | 24.1 | 36.4 | 46.1 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0
13 | 25.5 | 37.4 | 47.2 |  | 13 | 25.1 | 37.3 | 46.9 | 24.3 | 36.6 | 46.2 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0
14 | 25.6 | 37.5 | 47.3 |  | 14 | 25.2 | 37.4 | 47 | 24.4 | 36.7 | 46.2 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0
15 | 25.7 | 37.5 | 47.2 |  | 15 | 25.3 | 37.4 | 47 | 24.5 | 36.7 | 46.3 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0
16 | 26.5 | 38.2 | 47.9 |  | 16 | 26 | 38.1 | 47.6 | 25.1 | 37.2 | 46.8 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0
17 | 26.4 | 38.1 | 47.7 |  | 17 | 25.9 | 38 | 47.5 | 25.1 | 37.2 | 46.7 | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0
18 | 24.6 | 36.3 | 45.9 |  | 18 | 24.3 | 36.4 | 45.8 | 24.2 | 36.3 | 45.8 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0
19 | 24.5 | 36.1 | 45.7 |  | 19 | 24.2 | 36.2 | 45.6 | 24.2 | 36.2 | 45.6 | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 0
20 | 24.3 | 35.9 | 45.4 |  | 20 | 24.1 | 36.1 | 45.4 | 24.1 | 36.1 | 45.5 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0
21 | 24.2 | 35.8 | 45.2 |  | 21 | 24.1 | 36.1 | 45.4 | 24.1 | 36.1 | 45.4 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0
22 | 24.1 | 35.6 | 45.1 |  | 22 | 24.1 | 36 | 45.3 | 24.1 | 36 | 45.3 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 0 | 0 | 0
23 | 24.1 | 35.5 | 44.9 |  | 23 | 24.1 | 35.9 | 45.2 | 24.1 | 35.9 | 45.2 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 0 | 0 | 0
24 | 24 | 35.4 | 44.8 |  | 24 | 24.1 | 35.9 | 45.1 | 24.1 | 35.9 | 45.1 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 0 | 0 | 0
Carichi interni [W] | [7 empty] | Temperatura dell'aria esterna [°C] |  |  | Radiazione su finestra a sud [W/m2]
Ora | Persone | Persone - conv | Elettrodom | Elettrodom - conv | Tot Conv | Tot Rad |  | Ora | Temp |  | Ora | I_tot | I_diff | I_dir | I_dir_shaded | I_diff_shaded
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 18.8 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 17.1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 16.5 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 16.1 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 16.5 |  | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 17.8 |  | 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 20.3 |  | 7 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59
8 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 8 | 22.8 |  | 8 | 98 | 80 | 18 | 18 | 80
9 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 9 | 24.8 |  | 9 | 186 | 99 | 87 | 13.05 | 14.85
10 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 10 | 26.7 |  | 10 | 287 | 115 | 172 | 25.8 | 17.25
11 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 11 | 28.1 |  | 11 | 359 | 125 | 234 | 35.1 | 18.75
12 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 12 | 29 |  | 12 | 385 | 129 | 256 | 38.4 | 19.35
13 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 13 | 29.7 |  | 13 | 359 | 125 | 234 | 35.1 | 18.75
14 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 14 | 30.4 |  | 14 | 287 | 115 | 172 | 25.8 | 17.25
15 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 15 | 30.9 |  | 15 | 186 | 99 | 87 | 13.05 | 14.85
16 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 16 | 31 |  | 16 | 98 | 80 | 18 | 18 | 80
17 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 17 | 30.8 |  | 17 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 30.1 |  | 18 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 28.9 |  | 19 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 27 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 24.7 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 22.9 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 21.9 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 20.9 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Test6
Validation - VDI 6020 |  |  |  |  | Validation - VDI 6007 Program 1 | [6 empty] | Validation - VDI 6020 |  |  |  |  | Validation - VDI 6007 Program 1
Temperatura interna [°C] |  |  |  |  | Temperatura interna [°C] |  |  |  | Temperatura operativa interna |  |  | Flusso termico richiesto [W] |  |  |  |  | Flusso termico richiesto [W]
Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60 |  | Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60 | Day 1 | Day 10 | Day 60 | Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60 |  | Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60
1 | 22 | 22 | 22 |  | 1 | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 1 | 0 | -729 | -729 |  | 1 | 0 | -774 | -774
2 | 22 | 22 | 22 |  | 2 | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 2 | 0 | -698 | -698 |  | 2 | 0 | -742 | -742
3 | 22 | 22 | 22 |  | 3 | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 3 | 0 | -669 | -669 |  | 3 | 0 | -711 | -711
4 | 22 | 22 | 22 |  | 4 | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 4 | 0 | -641 | -641 |  | 4 | 0 | -682 | -682
5 | 22 | 22 | 22 |  | 5 | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 5 | 0 | -615 | -615 |  | 5 | 0 | -654 | -654
6 | 22 | 22 | 22 |  | 6 | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 6 | 0 | -590 | -590 |  | 6 | 0 | -627 | -627
7 | 27 | 27 | 27 |  | 7 | 27 | 27 | 27 |  |  |  | 7 | 701 | 135 | 134 |  | 7 | 764 | 163 | 163
8 | 27 | 27 | 27 |  | 8 | 27 | 27 | 27 |  |  |  | 8 | 631 | 87 | 87 |  | 8 | 696 | 120 | 120
9 | 27 | 27 | 27 |  | 9 | 27 | 27 | 27 |  |  |  | 9 | 567 | 45 | 44 |  | 9 | 632 | 79 | 79
10 | 27 | 27 | 27 |  | 10 | 27 | 27 | 27 |  |  |  | 10 | 507 | 5 | 5 |  | 10 | 570 | 40 | 40
11 | 27 | 27 | 27 |  | 11 | 27 | 27 | 27 |  |  |  | 11 | 451 | -32 | -32 |  | 11 | 511 | 2 | 2
12 | 27 | 27 | 27 |  | 12 | 27 | 27 | 27 |  |  |  | 12 | 398 | -66 | -67 |  | 12 | 455 | -33 | -33
13 | 27 | 27 | 27 |  | 13 | 27 | 27 | 27 |  |  |  | 13 | 347 | -99 | -99 |  | 13 | 402 | -67 | -67
14 | 27 | 27 | 27 |  | 14 | 27 | 27 | 27 |  |  |  | 14 | 300 | -130 | -130 |  | 14 | 351 | -99 | -99
15 | 27 | 27 | 27 |  | 15 | 27 | 27 | 27 |  |  |  | 15 | 254 | -159 | -159 |  | 15 | 302 | -130 | -130
16 | 27 | 27 | 27 |  | 16 | 27 | 27 | 27 |  |  |  | 16 | 211 | -186 | -187 |  | 16 | 255 | -159 | -159
17 | 27 | 27 | 27 |  | 17 | 27 | 27 | 27 |  |  |  | 17 | 170 | -212 | -213 |  | 17 | 210 | -187 | -187
18 | 27 | 27 | 27 |  | 18 | 27 | 27 | 27 |  |  |  | 18 | 131 | -237 | -238 |  | 18 | 167 | -214 | -214
19 | 22 | 22 | 22 |  | 19 | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 19 | -607 | -962 | -962 |  | 19 | -638 | -1004 | -1004
20 | 22 | 22 | 22 |  | 20 | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 20 | -573 | -915 | -915 |  | 20 | -610 | -960 | -960
21 | 22 | 22 | 22 |  | 21 | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 21 | -543 | -872 | -872 |  | 21 | -583 | -919 | -919
22 | 22 | 22 | 22 |  | 22 | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 22 | -515 | -833 | -833 |  | 22 | -557 | -880 | -880
23 | 22 | 22 | 22 |  | 23 | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 23 | -490 | -796 | -796 |  | 23 | -533 | -843 | -843
24 | 22 | 22 | 22 |  | 24 | 22 | 22 | 22 |  |  |  | 24 | -467 | -761 | -761 |  | 24 | -511 | -808 | -808
Carichi interni [W] | [7 empty] | Temperatura dell'aria esterna [°C] |  |  | Radiazione su finestra a sud [W/m2] | [5 empty] | Setpoint temperatura interna [°C]
Ora | Persone | Persone - conv | Elettrodom | Elettrodom - conv | Tot Conv | Tot Rad |  | Ora | Temp |  | Ora | I_tot | I_diff | I_dir | I_dir_shaded | I_diff_shaded | Ora | Temp
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 22 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 22 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 22 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 22 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 22 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22
7 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 7 | 22 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27
8 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 8 | 22 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27
9 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 9 | 22 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27
10 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 10 | 22 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27
11 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 11 | 22 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27
12 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 12 | 22 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27
13 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 13 | 22 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27
14 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 14 | 22 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27
15 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 15 | 22 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27
16 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 16 | 22 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27
17 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 17 | 22 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27
18 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 18 | 22 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 22 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 22 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 22 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 22 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 22 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 22 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22

## Test7
Validation - VDI 6020 |  |  |  |  | Validation - VDI 6007 Program 1 | [6 empty] | Validation - VDI 6020 |  |  |  |  | Validation - VDI 6007 Program 1
Temperatura interna [°C] |  |  |  |  | Temperatura interna [°C] |  |  |  | Temperatura operativa interna |  |  | Flusso termico richiesto [W] |  |  |  |  | Flusso termico richiesto [W]
Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60 |  | Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60 | Day 1 | Day 10 | Day 60 | Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60 |  | Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60
1 | 22 | 24.7 | 24.8 |  | 1 | 22 | 25.1 | 25.1 |  |  |  | 1 | 0 | -500 | -500 |  | 1 | 0 | -500 | -500
2 | 22 | 24.6 | 24.7 |  | 2 | 22 | 25 | 25 |  |  |  | 2 | 0 | -500 | -500 |  | 2 | 0 | -500 | -500
3 | 22 | 24.5 | 24.5 |  | 3 | 22 | 24.8 | 24.9 |  |  |  | 3 | 0 | -500 | -500 |  | 3 | 0 | -500 | -500
4 | 22 | 24.3 | 24.4 |  | 4 | 22 | 24.7 | 24.7 |  |  |  | 4 | \ | -500 | -500 |  | 4 | 0 | -500 | -500
5 | 22 | 24.2 | 24.3 |  | 5 | 22 | 24.6 | 24.6 |  |  |  | 5 | 0 | -500 | -500 |  | 5 | 0 | -500 | -500
6 | 22 | 24.1 | 24.1 |  | 6 | 22 | 24.4 | 24.5 |  |  |  | 6 | 0 | -500 | -500 |  | 6 | 0 | -500 | -500
7 | 25.8 | 27 | 27 |  | 7 | 25.5 | 27 | 27 |  |  |  | 7 | 500 | -124 | -134 |  | 7 | 500 | -142 | -149
8 | 26.2 | 27 | 27 |  | 8 | 25.8 | 27 | 27 |  |  |  | 8 | 500 | -159 | -169 |  | 8 | 500 | -172 | -179
9 | 26.5 | 27 | 27 |  | 9 | 26.1 | 27 | 27 |  |  |  | 9 | 500 | -190 | -199 |  | 9 | 500 | -201 | -207
10 | 26.9 | 27 | 27 |  | 10 | 26.5 | 27 | 27 |  |  |  | 10 | 500 | -219 | -228 |  | 10 | 500 | -228 | -234
11 | 27 | 27 | 27 |  | 11 | 26.8 | 27 | 27 |  |  |  | 11 | 467 | -245 | -254 |  | 11 | 500 | -254 | -259
12 | 27 | 27 | 27 |  | 12 | 27 | 27 | 27 |  |  |  | 12 | 413 | -270 | -279 |  | 12 | 481 | -278 | -284
13 | 27 | 27 | 27 |  | 13 | 27 | 27 | 27 |  |  |  | 13 | 362 | -294 | -302 |  | 13 | 426 | -302 | -307
14 | 27 | 27 | 27 |  | 14 | 27 | 27 | 27 |  |  |  | 14 | 313 | -316 | -324 |  | 14 | 374 | -324 | -329
15 | 27 | 27 | 27 |  | 15 | 27 | 27 | 27 |  |  |  | 15 | 267 | -337 | -345 |  | 15 | 324 | -345 | -350
16 | 27 | 27 | 27 |  | 16 | 27 | 27 | 27 |  |  |  | 16 | 223 | -357 | -364 |  | 16 | 276 | -366 | -371
17 | 27 | 27 | 27 |  | 17 | 27 | 27 | 27 |  |  |  | 17 | 182 | -376 | -383 |  | 17 | 230 | -385 | -390
18 | 27 | 27 | 27 |  | 18 | 27 | 27 | 27 |  |  |  | 18 | 142 | -394 | -401 |  | 18 | 186 | -404 | -408
19 | 22.6 | 25.6 | 25.7 |  | 19 | 22.7 | 25.9 | 25.9 |  |  |  | 19 | -500 | -500 | -500 |  | 19 | -500 | -500 | -500
20 | 22.4 | 25.5 | 25.5 |  | 20 | 22.6 | 25.8 | 25.8 |  |  |  | 20 | -500 | -500 | -500 |  | 20 | -500 | -500 | -500
21 | 22.2 | 25.3 | 25.4 |  | 21 | 22.4 | 25.6 | 25.7 |  |  |  | 21 | -500 | -500 | -500 |  | 21 | -500 | -500 | -500
22 | 22.1 | 25.2 | 25.2 |  | 22 | 22.3 | 25.5 | 25.5 |  |  |  | 22 | -500 | -500 | -500 |  | 22 | -500 | -500 | -500
23 | 22 | 25 | 25.1 |  | 23 | 22.2 | 25.4 | 25.4 |  |  |  | 23 | -490 | -500 | -500 |  | 23 | -500 | -500 | -500
24 | 22 | 24.9 | 24.9 |  | 24 | 22 | 25.2 | 25.3 |  |  |  | 24 | -466 | -500 | -500 |  | 24 | -500 | -500 | -500
Carichi interni [W] | [7 empty] | Temperatura dell'aria esterna [°C] |  |  | Radiazione su finestra a sud [W/m2] | [5 empty] | Setpoint temperatura interna [°C]
Ora | Persone | Persone - conv | Elettrodom | Elettrodom - conv | Tot Conv | Tot Rad |  | Ora | Temp |  | Ora | I_tot | I_diff | I_dir | I_dir_shaded | I_diff_shaded | Ora | Temp
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 22 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 22 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 22 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 22 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 22 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 22 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22
7 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 7 | 22 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27
8 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 8 | 22 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27
9 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 9 | 22 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27
10 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 10 | 22 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27
11 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 11 | 22 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27
12 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 12 | 22 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27
13 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 13 | 22 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27
14 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 14 | 22 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27
15 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 15 | 22 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27
16 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 16 | 22 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27
17 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 17 | 22 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27
18 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 18 | 22 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 22 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 22 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 22 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 22 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 22 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 22 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22

## Test8
Validation - VDI 6007 Program 1 |  |  |  |  | Validation - VDI 6007 Program 2
Temperatura dell'aria interna [°C] |  |  |  |  | Temperatura dell'aria interna
Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60 |  | Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60
1 | 22 | 37.6 | 40.9 |  | 1 | 22 | 37.6 | 40.9
2 | 21.9 | 37.5 | 40.7 |  | 2 | 21.9 | 37.5 | 40.7
3 | 21.9 | 37.3 | 40.5 |  | 3 | 21.9 | 37.3 | 40.5
4 | 21.8 | 37.1 | 40.2 |  | 4 | 21.8 | 37.1 | 40.2
5 | 22 | 37.1 | 40.3 |  | 5 | 22 | 37.1 | 40.3
6 | 22.3 | 37.3 | 40.4 |  | 6 | 22.3 | 37.3 | 40.4
7 | 22.7 | 37.5 | 40.6 |  | 7 | 22.7 | 37.5 | 40.6
8 | 24.8 | 39.6 | 42.6 |  | 8 | 24.8 | 39.6 | 42.6
9 | 24.7 | 39.4 | 42.4 |  | 9 | 24.7 | 39.4 | 42.4
10 | 25.2 | 39.7 | 42.7 |  | 10 | 25.2 | 39.7 | 42.7
11 | 25.6 | 40 | 43 |  | 11 | 25.6 | 40 | 43
12 | 26.1 | 40.3 | 43.3 |  | 12 | 26.1 | 40.3 | 43.3
13 | 25.9 | 40 | 43 |  | 13 | 25.9 | 40.1 | 43
14 | 26.3 | 40.3 | 43.2 |  | 14 | 26.3 | 40.3 | 43.2
15 | 26.6 | 40.5 | 43.4 |  | 15 | 26.6 | 40.5 | 43.4
16 | 27.5 | 41.3 | 44.2 |  | 16 | 27.5 | 41.3 | 44.2
17 | 27.6 | 41.3 | 44.1 |  | 17 | 27.6 | 41.3 | 44.1
18 | 26 | 39.6 | 42.4 |  | 18 | 26 | 39.6 | 42.4
19 | 25.8 | 39.2 | 42 |  | 19 | 25.8 | 39.2 | 42
20 | 25.6 | 38.9 | 41.7 |  | 20 | 25.6 | 38.9 | 41.7
21 | 25.6 | 38.8 | 41.6 |  | 21 | 25.6 | 38.8 | 41.6
22 | 25.5 | 38.7 | 41.4 |  | 22 | 25.5 | 38.7 | 41.4
23 | 25.5 | 38.5 | 41.2 |  | 23 | 25.5 | 38.5 | 41.2
24 | 25.5 | 38.4 | 41.1 |  | 24 | 25.5 | 38.4 | 41.1
Carichi interni [W] | [7 empty] | Temperatura dell'aria esterna [°C] |  | Radiazione su finestra a sud [W/m2] | [5 empty] | Radiazione su finestra a ovest [W/m2] | [5 empty] | Radiazione su parete a sud [W/m2] | [5 empty] | Radiazione su parete a ovest [W/m2]
Ora | Persone | Persone - conv | Elettrodom | Elettrodom - conv | Tot Conv | Tot Rad |  | Ora | Temp | Ora | I_tot | I_diff | I_dir | I_dir_shaded | I_diff_shaded | Ora | I_tot | I_diff | I_dir | I_dir_shaded | I_diff_shaded | Ora | I_tot | I_diff | I_dir | I_dir | I_diff | Ora | I_tot | I_diff | I_dir | I_dir | I_diff
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 18.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 17.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 16.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 16.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 16.5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 5 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 17.8 | 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 6 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 6 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 20.3 | 7 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 7 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 7 | 91 | 91 | 0 | 0 | 91 | 7 | 77 | 77 | 0 | 0 | 77
8 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 8 | 22.8 | 8 | 98 | 80 | 18 | 18 | 80 | 8 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 8 | 203 | 124 | 79 | 79 | 124 | 8 | 97 | 97 | 0 | 0 | 97
9 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 9 | 24.8 | 9 | 186 | 99 | 87 | 13.05 | 14.85 | 9 | 74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 9 | 348 | 153 | 195 | 195 | 153 | 9 | 114 | 114 | 0 | 0 | 114
10 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 10 | 26.7 | 10 | 287 | 115 | 172 | 25.8 | 17.25 | 10 | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 10 | 472 | 177 | 295 | 295 | 177 | 10 | 131 | 131 | 0 | 0 | 131
11 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 11 | 28.1 | 11 | 359 | 125 | 234 | 35.1 | 18.75 | 11 | 92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 11 | 553 | 191 | 362 | 362 | 191 | 11 | 144 | 144 | 0 | 0 | 144
12 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 12 | 29 | 12 | 385 | 129 | 256 | 38.4 | 19.35 | 12 | 100 | 100 | 0 | 0 | 15 | 12 | 581 | 196 | 385 | 385 | 196 | 12 | 159 | 159 | 0 | 0 | 159
13 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 13 | 29.7 | 13 | 359 | 125 | 234 | 35.1 | 18.75 | 13 | 180 | 110 | 70 | 10.5 | 16.5 | 13 | 553 | 191 | 362 | 362 | 191 | 13 | 372 | 173 | 199 | 199 | 173
14 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 14 | 30.4 | 14 | 287 | 115 | 172 | 25.8 | 17.25 | 14 | 344 | 120 | 224 | 33.6 | 18 | 14 | 472 | 177 | 295 | 295 | 177 | 14 | 557 | 186 | 371 | 371 | 186
15 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 15 | 30.9 | 15 | 186 | 99 | 87 | 13.05 | 14.85 | 15 | 475 | 127 | 348 | 52.2 | 19.05 | 15 | 348 | 153 | 195 | 195 | 153 | 15 | 685 | 191 | 494 | 494 | 191
16 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 16 | 31 | 16 | 98 | 80 | 18 | 18 | 80 | 16 | 528 | 128 | 400 | 60 | 19.2 | 16 | 203 | 124 | 79 | 79 | 124 | 16 | 733 | 188 | 545 | 545 | 188
17 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 17 | 30.8 | 17 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 17 | 492 | 118 | 374 | 56.1 | 17.7 | 17 | 91 | 91 | 0 | 0 | 91 | 17 | 666 | 168 | 498 | 498 | 168
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 30.1 | 18 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 18 | 359 | 92 | 267 | 40.05 | 13.8 | 18 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 18 | 474 | 128 | 346 | 346 | 128
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 28.9 | 19 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 19 | 147 | 42 | 105 | 15.75 | 6.3 | 19 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 19 | 177 | 53 | 124 | 124 | 53
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 24.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 22.9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 21.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 20.9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Test12
Validation - VDI 6007 Program 1 |  |  |  |  | Validation - VDI 6007 Program 2 | [6 empty] | Validation - VDI 6020 |  |  |  |  | Validation - VDI 6007 Program 1
Temperatura dell'aria interna [°C] |  |  |  |  | Temperatura dell'aria interna |  |  |  | Temperatura operativa interna |  |  | Flusso termico richiesto [W] |  |  |  |  | Flusso termico richiesto [W]
Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60 |  | Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60 | Day 1 | Day 10 | Day 60 | Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60 |  | Ora | Day 1 | Day 10 | Day 60
1 | 21.5 | 29.1 | 30.5 |  | 1 | 21.5 | 29.1 | 30.5 | 21.7 | 29.9 | 29.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 21.2 | 28.7 | 30 |  | 2 | 21.2 | 28.7 | 30 | 21.5 | 29.7 | 29.7 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
3 | 21 | 28.4 | 29.8 |  | 3 | 21 | 28.4 | 29.8 | 21.4 | 29.5 | 29.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0
4 | 20.9 | 28.2 | 29.6 |  | 4 | 20.9 | 28.2 | 29.6 | 21.3 | 29.3 | 29.3 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0
5 | 21 | 28.3 | 29.6 |  | 5 | 21 | 28.3 | 29.6 | 21.4 | 29.3 | 29.3 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0
6 | 21.3 | 28.5 | 29.9 |  | 6 | 21.3 | 28.5 | 29.9 | 21.6 | 29.4 | 29.4 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0
7 | 21.9 | 29 | 30.3 |  | 7 | 21.9 | 29 | 30.3 | 21.9 | 29.7 | 29.7 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0
8 | 24.1 | 31.8 | 33.2 |  | 8 | 24.1 | 31.8 | 33.2 | 23.3 | 31.3 | 31.3 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0
9 | 24 | 31.6 | 33 |  | 9 | 24 | 31.6 | 33 | 23.2 | 31.2 | 31.2 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0
10 | 24.4 | 32 | 33.4 |  | 10 | 24.4 | 32 | 33.4 | 23.5 | 31.4 | 31.4 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0
11 | 24.8 | 32.3 | 33.7 |  | 11 | 24.8 | 32.3 | 33.7 | 23.9 | 31.7 | 31.7 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0 | 0
12 | 25.1 | 32.5 | 33.9 |  | 12 | 25.1 | 32.5 | 33.9 | 24.1 | 31.9 | 31.9 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0
13 | 25.3 | 32.7 | 34.1 |  | 13 | 25.3 | 32.7 | 34.1 | 24.3 | 32.1 | 32.1 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0
14 | 25.5 | 32.9 | 34.2 |  | 14 | 25.5 | 32.9 | 34.2 | 24.5 | 32.2 | 32.2 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0
15 | 25.6 | 32.9 | 34.3 |  | 15 | 25.6 | 32.9 | 34.3 | 24.7 | 32.3 | 32.3 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0
16 | 26.3 | 33.5 | 34.9 |  | 16 | 26.3 | 33.5 | 34.9 | 25.2 | 32.8 | 32.8 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0
17 | 26.3 | 33.5 | 34.8 |  | 17 | 26.3 | 33.5 | 34.8 | 25.3 | 32.8 | 32.8 | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0
18 | 25.2 | 31.7 | 33 |  | 18 | 25.2 | 31.7 | 33 | 24.7 | 31.8 | 31.8 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0
19 | 25 | 31.5 | 32.7 |  | 19 | 25 | 31.5 | 32.7 | 24.6 | 31.7 | 31.7 | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 0
20 | 24.6 | 31 | 32.2 |  | 20 | 24.6 | 31 | 32.2 | 24.4 | 31.4 | 31.4 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0
21 | 24.2 | 30.6 | 31.8 |  | 21 | 24.2 | 30.6 | 31.8 | 24.2 | 31.1 | 31.1 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0
22 | 24 | 30.3 | 31.4 |  | 22 | 24 | 30.3 | 31.4 | 24 | 30.9 | 30.9 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 0 | 0 | 0
23 | 23.8 | 30 | 31.2 |  | 23 | 23.8 | 30 | 31.2 | 23.9 | 30.7 | 30.7 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 0 | 0 | 0
24 | 23.6 | 29.8 | 30.9 |  | 24 | 23.6 | 29.8 | 30.9 | 23.8 | 30.5 | 30.5 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 0 | 0 | 0
Carichi interni [W] | [7 empty] | Temperatura dell'aria esterna [°C] |  |  | Radiazione su finestra a sud [W/m2] | [5 empty] | Portata d'aria di rinnovo [m3/h]
Ora | Persone | Persone - conv | Elettrodom | Elettrodom - conv | Tot Conv | Tot Rad |  | Ora | Temp |  | Ora | I_tot | I_diff | I_dir | I_dir_shaded | I_diff_shaded | Ora | Portata
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 18.8 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 17.1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 16.5 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 16.1 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 16.5 |  | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 5 | 100
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 17.8 |  | 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 6 | 100
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 20.3 |  | 7 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 7 | 100
8 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 8 | 22.8 |  | 8 | 98 | 80 | 18 | 18 | 80 | 8 | 50
9 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 9 | 24.8 |  | 9 | 186 | 99 | 87 | 13.05 | 14.85 | 9 | 50
10 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 10 | 26.7 |  | 10 | 287 | 115 | 172 | 25.8 | 17.25 | 10 | 50
11 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 11 | 28.1 |  | 11 | 359 | 125 | 234 | 35.1 | 18.75 | 11 | 50
12 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 12 | 29 |  | 12 | 385 | 129 | 256 | 38.4 | 19.35 | 12 | 50
13 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 13 | 29.7 |  | 13 | 359 | 125 | 234 | 35.1 | 18.75 | 13 | 50
14 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 14 | 30.4 |  | 14 | 287 | 115 | 172 | 25.8 | 17.25 | 14 | 50
15 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 15 | 30.9 |  | 15 | 186 | 99 | 87 | 13.05 | 14.85 | 15 | 50
16 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 16 | 31 |  | 16 | 98 | 80 | 18 | 18 | 80 | 16 | 50
17 | 160 | 0.5 | 200 | 1 | 280 | 80 |  | 17 | 30.8 |  | 17 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 17 | 50
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 30.1 |  | 18 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 18 | 100
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 28.9 |  | 19 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 19 | 100
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 27 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 24.7 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 22.9 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 21.9 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 20.9 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100